Ausschreibungstext

Automatisches unsichtbares Urinal Spülsystem salvis.

System:

- Vollautomatisch / berührungslos/ autokalibrierent. Spülvorgang mithilfe genauer ph-Wert Urindetektion.

Beschreibung:

- Automatisch kalibriender Sensor zur Detektion von Urinstrom über Keramik- und Kunststoff Oberflächen von Urinalen.

- Vandalensicher, völlig unsichtbar für den Benutzer

- Einstellbar mithilfe eines mitgelieferten Schlüssels ohne das Urinal zu demontieren

- Automatik: Wasserersparender Stadionmodus

- Automatik: 24 Std. Hygienespülung

- Automatik: Verstopfungsdetektion

- Keine Fehlspülungen

Technischen Daten:

- Sensor: 50 x 80 x 12 mm

- Netz via Adaptor

  - Eingang: 100-240V 50/60 Hz, max. 300mA

  - Ausgang: 6,5V max. 600mA

  - Schutzmassnahme  IP 65

- Oder Batterie 6V Lithium CRP2

- Schutzmassnahme IP 65

- Völlig Autokalibrierend, Plug & Play. Es sind keine manuellen Einstellungen notwendig vor Inbetriebnahme.

- 3 einstellbare Spülvolumen

Lieferumfang:

- Automatisch kalibrierender Sensor

- 6V Magnetventil mit Schmutz-Filter

- Programmierschlüssel

- Zubehör für den Anschluss an das Wassernetz

- Accu: Lithiumbatterie Type; CRP2: 6V 
ODER 
Netzadapter 100-240V 50/60HZ 300mA 6.5V

- Befestigungsmaterial